Утверждено общим собранием членов  ПЖК «Полет» от 12.03.2011г., протокол № 22

ПЛАН

ОСМОТРОВ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЯ И ПОМЕЩЕНИЙ

ПЖК «ПОЛЁТ» НА 2011ГОД.

| №№ п.п. | Конструктивные элементы, отделка, домовое оборудование | Дата поведения осмотра | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Система внутреннего водоотвода с крыш здания | 01.03 – 01.04 | Выполнено |
| 2 | Холодное и горячее водоснабжение, канализация | 01.04 - 01.05 01.09 – 01.10 | Выполнено |
| 3 | Поливочное устройство: краны, разводка. | 01.04 – 01.05 | Выполнено |
| 4 | Мусоропроводы | 01.05 - 01.06 | Выполнено |
| 5 | Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надежности заземляющих устройств и соединений | 01.05-01.06 | Выполнено |
| 6 | Осмотр ВРУ вводных с подтяжкой контактных соединений и проверкой надежности заземляющих контактов и соединений | 01.06.-01.07 | Выполнено |
| 7 | Осмотр электродвигателей с подтяжкой контактов и заземляющих зажимов | 01.06- 01.07 | Выполнено |
| 8 | Осмотр светильников с заменой сгоревших ламп и стартеров | 01.07 – 01.08 | Выполнено |
| 9 | Техническое обслуживание систем дымоудаления, подпора воздуха | 01.07 – 01.08 | Выполнено |
| 10 | Вентиляционные каналы, шахты: - вентиляционные шахты в зданиях; - оголовки. | 01.08 –01.09 |  |
| 11 | Осмотр электрических сетей в техническом подвале, техническом этаже. | 01.11- 01.12 |  |
| 12 | Поквартирный осмотр мест общего пользования с устранением видимых неисправностей | 01.08 – 01.12 |  |