Утверждено общим собранием

членов  ПЖК «Полет»

от 22.06.2014г.., протокол № 27

ПЛАН

осмотров, контроля и профилактического технического обслуживания инженерного оборудования и элементов конструкции дома ПЖК «Полет» на 2014г.

| №№ п.п. | Конструктивные элементы, отделка, домовое оборудование | Дата поведения осмотра | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Система внутреннего водоотвода с крыш здания | 01.03 – 01.04 |  |
| 2. | Система холодного и горячего водоснабжения, канализация | 01.04 - 01.05 01.09 – 01.10 |  |
| 3. | Элементы конструкции и детали дома | Ежемесячно |  |
| 4. | Поливочное устройство: краны, разводка. | 01.04 – 01.05 |  |
| 5. | Мусоропроводы | 01.05 - 01.06 |  |
| 6. | Общедомовые электрические сети, этажные щитки с подтяжкой контактных соединений и проверкой надежности заземляющих устройств и соединений | 01.05-01.06 |  |
| 7. | ВРУ вводных с подтяжкой контактных соединений и проверкой надежности заземляющих контактов и соединений | 01.06.-01.07 |  |
| 8. | Электродвигатели с подтяжкой контактов и заземляющих зажимов | 01.06- 01.07 |  |
| 9. | Светильники с заменой сгоревших ламп и стартеров | 01.07 – 01.08 |  |
| 10. | Техническое обслуживание систем дымоудаления, подпора воздуха | 01.07 – 01.08 |  |
| 11. | Вентиляционные каналы, шахты: - вентиляционные шахты в зданиях; - оголовки. | 01.08 –01.09 |  |
| 12. | электрические сети в техническом подвале, техническом этаже. | 01.11- 01.12 |  |
| 13. | Поквартирные места общего пользования с устранением видимых неисправностей | 01.08 – 01.12 |  |

Председатель правления ПЖК «Полет»                                                     Кузнецов Ю.И.