Приложение № 7 к отчету

Правления ПЖК «Полет»

Утверждено общим собранием

членов ПЖК «Полет»

от 10.02.2012г., протокол № 23

План

проведения капитального и текущего ремонта

общего имущества дома № 82 на 2012год

| №№ п/п | Наименование мероприятия | Объём | Сроки исполнения | Планируемая стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Установка системы автоматического регулирования подачи тепловой энергии | 4 узла | 1 квартал | 480.000 (4 узла с уче- том монтажа) |  |
| 2. | Утепление наружных швов между стеновыми панелями фасадной стены дома * | 13-17 этажи | 2 квартал | 240.000 |  |
| 3. | Модернизация системы пожаротушения. Замена наружных балконных дверей с установкой системы ограничения доступа посторонних лиц * | 4-й подъезд 32 двери | В течение года | 600.000 |  |
| 4. | Ремонт дверной входной группы * | 1-й подъезд | 1 квартал | 60.000 |  |
| 5. | Замена мусороприемных клапанов * | 1- 4-й подъезд 64 шт. | 4 квартал | 150.000 |  |
| 6. | Установка пандуса с целью удобства пользования инвалидов | 4-й подъезд | 3 квартал | 30.000 |  |
|  | Итого по плану на год |  |  | 1.560.000 |  |

*) – работы выполняются при условии финансирования капитального ремонта

Председатель Правления ПЖК «Полет»                                                    Ю.И. Кузнецов

Управляющий ПЖК «Полет»                                                                  И.Л. Калашников