Приложение №  ___

к отчету ПЖК «Полет»

Перечень

работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирном доме ПЖК «ПОЛЁТ», выполненных в 2012г.

| № п/п | Наименование работ | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| I. Санитарно-технические работы по содержанию помещений общего пользования |  |  |
| 1 | Сухая уборка лифтовых, квартирных площадок, выше второго этажа | 2раз в неделю |
| 2 | Влажная уборка лифтовых, квартирных площадок, выше второго этажа | 1 раза в неделю |
| 3 | Влажная уборка первого этажа | 5раз в неделю |
| 4 | Очистка и протирка влажной шваброй мусорных камер | 1 раз в неделю |
| 5 | Мытье и протирка закрывающих устройств мусоропровода | 1раза в неделю |
| 6 | Протирка пыли с колпаков светильников | 1 раз в год |
| 7 | Мытье и протирка дверей и окон в помещениях общего пользования | 1 раз в год |
| 8 | Уборка чердачного и подвального помещения | 1 раз в год |
| II. Содержание земельного участка |  |  |
| 9 | Подметание земельного участка в летний период | 7 раз в неделю |
| 10 | Полив тротуаров | по мере необходимости |
| 11 | Уборка мусора с газонов, очистка урн | 5 раза в неделю |
| 12 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 7 раз в неделю |
| 13 | Полив газона | по мере необходимости |
| 14 | Стрижка газона | по мере необходимости |
| 15 | Подрезка деревьев и кустов | по мере необходимости |
| 16 | Очистка и ремонт детских и спортивных площадок | по мере перехода к эксплуатации в весенне-летний период |
| 17 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов | 6 раз в неделю |
| 18 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде | по мере необходимости |
| 19 | Ликвидация скользкости | по мере необходимости |
| 20 | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | по мере необходимости |
| III. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |  |  |
| 21 | Укрепление водосточных труб, колен и воронок | 2 раза в год |
| 22 | Расконсервирование и ремонт поливочной системы, консервация системы центрального отопления, ремонт просевших отмостков | по мере перехода к эксплуатации в весенне-летний период |
| 23 | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости |
| 24 | Ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления, утепление бойлеров, утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, консервация поливочных систем, проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий, ремонт и утепление наружных водоразб | по мере перехода к эксплуатации в осенне-зимний период |
| 25 | Промывка и опрессовка системы центрального отопления | при переходе к эксплуатации в осенне-зимний период |
| IV. Проведение технических осмотров |  |  |
| 26 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснабжения электротехнических устройств (ЖНМ-96-01/1) |  |
| 27 | Регулировка и наладка системы отопления | по мере необходимости |
| V. Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |
| 28 | Устранение аварий |  |
| 29 | Выполнение текущих заявок жильцов |  |
| VI. Услуги вывоза бытовых отходов и КГМ |  |  |
| 30 | Вывоз твердых бытовых отходов | ежедневно |
| VII. Техническое обслуживание инженерного оборудования подрядными организациями |  |  |
| 31 | Обслуживание лифтов и лифтового хозяйства | ежедневно |
| 32 | Аварийное обслуживание лифтов | круглосуточно |
| 33 | Техническое освидетельствование лифтов | Ежегодно |
| 34 | Измерение электрических замеров сопротивления фаза-ноль | ежегодно |
| 35 | Обслуживание системы учета ГВС, отопление | ежемесячно |
| 36 | Обслуживание компьютеров | ежемесячно |
| 37 | Обслуживание домофонов | ежемесячно |
| 38 | Обслуживание и мониторинг системы дистанционной передачи сигнала о пожаре | ежемесячно |
| VIII. Прочие услуги |  |  |
| 39 | Дератизация | 12 раз в год |
| 40 | Дезинсекция | 12 раз в год |
| 41 | Дезинфекция | 12 раз в год |
| 42 | Техническая инвентаризация (обновление технической документации по МКД) | по мере необходимости |
| 43 | Непредвиденные | по мере необходимости |
| IX. Работы (услуги) по текущему и капитальному ремонту общего имущества, выполненные собственными силами и с привлечением подрядных организаций |  |  |
| 44 | Текущий ремонт кровли на крыше дома | ПЖК «Полет» |
| 45 | Текущий ремонт освещения с заменой электропроводки в подвальных помещениях | ПЖК «Полет» |
| 46 | Текущий ремонт крышек мусоропроводных камер | ПЖК «Полет» |
| 47 | Благоустройство детской площадки | ПЖК «Полет» |
| 48 | Строительно-техническая экспертиза причин образования плесени и грибка в жилых помещениях | ООО «СтройТехЭксперт» |
| 49 | Теплоизоляция стояков ГВС и отопления на лестничных площадках, утепление ниш прокладки стояков плитами ОСП | ЗАО «Прометей» ЗАО «ТехПромСервис» |
| 50 | Утепление наружных швов между стеновыми панелями дома | ООО «СтройИндустрия» |
| 51 | Ремонт элеваторных узлов в теплосетях. Установка аппаратуры регулирования в системе отопления типа АВАРС | ЗАО «ТехПромСервис» |
| 52 | Модернизация, техническое обслуживание, сопровождение программных и аппаратных средств и систем по расчету стоимости жилищно-коммунальных платежей | ООО «Инновационная компания «Легпромсофт» ООО «Ритком» ООО «БИТ Автоматизация бизнеса» |
| Примечание. Стоимость работ (услуг), выполненных подрядными организациями, приведена в Перечне договоров, приложение к отчету |  |  |

Председатель правления ПЖК «Полет»                                                            Ю.И. Кузнецов