Укрупненная смета расходов

на установку водосчетчиков с радиовыходом и организацию автоматического учета и обработки квартирных показаний

| №№ п/п | Наименование аппаратуры, работ по монтажу | Цена с НДС, руб. | Коли-чество | Стоимость с НДС, руб. | Финансирование |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Собственники (сумма оплаты с одной квартиры) | ПЖК «Полет» |
|  | Стоимость устанавливаемого оборудования | В ценах на 01.2013г. |  |  |  |  |
| 1. | Квартирный счетчик воды «Пульсар» ДУ-15 с радиовыходом (по 2 шт. на квартиру) | 1.960 | 512 | 1.003.520 | 1.960 (50% стоимости квартирных счетчиков) | 501.760 (50% стоимости всех квартирных счетчиков) |
| 2. | Комплект присоединителей ДУ-15 со встроенным обратным клапаном | 100 | 512 | 51.200 | 100 (50% стоимости комплектов) | 25.600 (50% стоимости всех комплектов) |
| 3. | Приемный 24-канальный модуль счетчика воды | 2.730 | 24 | 65.520 | - | 65.520 |
| 4. | Конвертер RS485/RS232 | 2.000 | 1 | 2.000 | - | 2.000 |
| 5. | Источник питания ИП15-60 | 2.000 | 1 | 2.000 | - | 2.000 |
|  | Стоимость работ по монтажу оборудования | В ценах на 01.2013г. |  |  |  |  |
| 6. | Монтаж общедомового оборудования (п.п. 3-5) |  |  |  | - | 65.000 |
| 7. | Установка квартирных водосчетчиков (п.п. 1-2) |  |  |  | - | 102.500 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 2.160 | 764.380 (на 3 года) 2.986 на 1 квартиру |

Программа установки. 1. Квартирных счетчиков: 2013г. – 85 квартир, 2014г. – 85 квартир, 2015г. – 86 квартир.

2. Общедомового оборудования: 2013г. – установка в полном объеме.

Распределение затрат ПЖК «Полет»: 2013г. – 309.600 руб., 2014г. – 175.080 руб., 2015г. – 177.200 руб.