Приложение № _ к отчету

Правления ПЖК «Полет»

Утверждено общим собранием

членов ПЖК «Полет»

от _________., протокол № 24

План

проведения капитального ремонта

общего имущества дома № 82 на 2013год

| №№ п/п | Наименование мероприятия | Объём | Сроки исполнения | Планируемая стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Установка оборудования для автоматического сбора и обработки показаний водопотребления, включая квартирные приборы учета с радиовыходом. | 85 квартир. Общедо-мовое оборудование | В течение года | 310.000 |  |
| 2. | Утепление наружных швов между стеновыми панелями фасадной стены дома | По заявкам | В течение года | 120.000 |  |
| 3. | Восстановление системы теплоснаб- жения в коридорах, где установлены мусоро- проводные камеры. Замена наружных балконных дверей | 4 подъ- езда. 64 двери | До 01.09 | 780.000 |  |
| 4. | Благоустройство придомовой территории. | Соглас- но пер- спектив-ного плана | В течение года | 180.000 |  |
|  | Итого по плану на год |  |  | 1.390.000 |  |

Председатель Правления ПЖК «Полет»                                                    Ю.И. Кузнецов