ПРОЕКТ

«Утверждаю»

Председатель правления

ПЖК «ПОЛЁТ»

__________________ Кузнецов Ю.И.

«_____» _______________2016г

Перспективный план

работ по капитальному и текущему ремонту

по дому №82  ПЖК «ПОЛЁТ»

| № | Наименование мероприятия | Объём | Стоимость в тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Работы капитального характера |
| 1 | Установка датчиков задымления | 128 шт. | 920.000,0 |
| 2 | замена наружных дверей балконов | 128 шт. | 896 000,0 |
| 3 | Замена АВР | 2 шт. |  |
|  | Замена рубильника во ВРУ-2 | 1шт. |  |
| 4 | Замена люминестетных светильников на светодиодные в местах общего пользования (квартирный, лифтовый и мусоропроводный холлы) 3-подъезда | 256 шт. | 140 000,0 |
| 5 | Замена ламп накаливания на экономичные светильники в подвале | 70 шт. | 49000,0 |
| 6 | Замена ламп накаливания на экономичные светильники на чердаке | 70 шт. | 49000,0 |
| Текущий ремонт |
| 7 | Выборочный ремонт кровли | 3м.кв. |  |
| 8 | Устранение открытых арматур на балконах | 72 шт. |  |
| 9 | Замена запорной арматуры в системе водо и теплоснабжения |  |  |
| 10 | Выборочная покраска трубопроводов |  |  |
| 11 | Выборочный ремонт утепления трубопроводов |  |  |
| 12 | Выборочный ремонт этажных холлов (10% от общего объёма) |  | 100 000,0 |
|  | ИТОГО |  | 1649000,0 |

Управляющий:                                                                                                                                                                                                                                                Калашников И.Л.